Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinti

Nr.________/_____________

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr.  din .06.2019

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de           COMUNA VOLOIAC cu sediul  in   Judetul Mehedinţi,  înregistrată la APM Mehedinti cu nr.12066/03.10.2017 , respectiv  cu nr.7661/30.05.2019 cu completarile ulterioare  în baza:

Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

APM Mehedinţi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 07.06.2019, că proiectul  ,,Alimentare cu apa , canalizare si statie de epurare in Comuna Voloiac” propus a fi amplasat în Comuna Voloiac, Judetul Mehedinti,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa;

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii  impactului asupra mediului sunt următoarele:

1)    proiectul propus intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr.2 la  punctul 10, lit.b) proiecte de dezvoltare urbana

2) Caracteristicile proiectului:

2.1 Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Prin prezentul proiect, sunt prevazute lucrari pentru realizare a sistemului de alimentare cu apa, canalizare si statie de epurare  al localitatii Voloiac, dupa cum urmeaza:

Sistem alimentare cu apa:

  - sursa: 1 foraj cu adancimea de H = 200 m, care sa asigure debitul necesar la sursa de 1,5 l/s pentru consumatorii din intraga localitate;

  - conducta de aductiune, din PEID PN 10 SDR 17, avand diametrul de 75 mm si lungimea totala de 880 m;

  - camin de aerisire pe conducta de aductiune – 1 bucata;

  - statie de dezinfectie cu hipoclorit de sodiu;

  - rezervor de inmagazinare metalic, suprateran, cu capacitatea de 150 mc;

  - camin de apometru si aerisire Dn 50 mm pe conducta de distributie – 1 bucata;

  - camin devane la rezervor – 1 bucata; pentru golirea rezervorului va fi prevazuta o conducta PEID De 110 mm, cu lungimea de 465 m, care va descarca apa in raul Valea Seaca.

  - conducta de distributie Ltotal = 6020 m, PEID De 110 ÷ 75 mm, PN 10, SDR 17;

  - camine de vane, golire si aerisire pe conducta de distributie – 21 bucati;

  - camin cu vana de reducere a presiunii Dn 65 mm pe reteaua de distributie– 1 bucata;

  - hidranti supraterani de incendiu Dn 80 mm – 13 bucati;

  - bransamente la proprietati din conducte PEID PE 100, PN 6, De 25 mm, Ltotal= 600 m;

  - camine de bransament din polietilena, avand Dn 600 mm si H = 1100 mm – 240 bucati.

### Sistem de canalizare

Sistemul de canalizare menajera propus va cuprinde o retea de colectoare realizata din conducte cu curgere gravitationala, racorduri individuale la proprietati, statii de pompare apa uzata menajera, conducte de refulare si statie de epurare, dupa cum urmeaza:

  - colectoare gravitationale de canalizare, din tuburi PVC-KG SN 8, Dn 250 mm, cu lungimea totala de 5300,00 m;

  - camine de vizitare/rupere de panta de tip prefabricat din tuburi de beton avand diametrul 1000mm, amplasate pe colectoare gravitationale la maxim 60 m distanta intre ele – 176 bucati;

  - 3 statii de pompare ape uzate;

  - conducte de refulare aferente statiilor de pompare ape uzate, din PEID PN 10 SDR 17, avand De 50 si 75 mm, in lungime totala de 1145 m;

  - camine de curatire, sectionare si golire, din beton armat amplasate pe conductele de refulare – 4 bucati;

  - conducte de racord la proprietati din tuburi PVC-KG SN 8, Dn 160 mm, cu lungimea totala de 600 m;

  - camine de racord prefabricate, cu o intrare si o iesire, avand diametrul 400 mm - 240 bucati;

  - statie de epurare;

Suprafeţele ocupate temporar pentru reţele au fost stabilite în funcţie de lungimea conductelor considerand o lăţime medie de:

    - max 2,0 m (0,90 latime maxima săpătura +1,10 depozitarea pământului) pentru conducte amplasate in sant individual;

    - max 3,0 m (1,50 latime maxima săpătura +1,50 depozitarea pământului) pentru 2 conducte amplasate in sant comun;

    - max 3,5 m (2,00 latime maxima săpătura +1,50 depozitarea pământului) pentru 3 conducte amplasate in sant comun.

Organizare de şantier: terenul va fi ocupat temporar pentru depozitare materiale, echipamente, utilaje, va fi amplasata in extravilanul localitatii si va avea suprafata de 2.500 mp.

2.2)    cumularea cu alte proiecte: nu este cazul;

  - utilizarea resurselor naturale: din subteranul acesteia –   proiectul va utiliza în cantităţi limitate, agregate minerale şi combustibili  pentru utilaje, în etapa de realizare.

  - cantitate și tipurile de deșeuri generate/gestionate:

- deşeuri menajere  vor fi depozitate controlat, în locuri stabilite şi amenajate corespunzător în pubele, după  care se vor preda unei firme de salubritate

- deşeurile din construcţii , rezultate în urma lucrărilor de construire, vor fi preluate de firma de salubritate locală, autorizată,

  - poluarea și efectele negative: emisiile poluante (pulberi, SO2, NOx, CO2), inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort pot apărea de la utilaje în timpul executării proiectului;

- AER: pe perioada execuţiei lucrărilor de construcţii, sursele de poluare sunt reduse;  generează emisii slabe de praf în atmosferă;

-utilajele/echipamentele cu care se execută lucrările prevazute prin proiect – emisii specifice arderilor motoarelor cu combustie internă;

- pe perioada de funcţionare – nu este cazul.

- APĂ: pe perioada de construire a obiectivului de investiţii nu există posibilitatea apariţiei poluării accidentale;

- ZGOMOT:zgomotul și alte surse de disconfort pot apărea de la utilaje în timpul executării proiectului;

  - riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice:   nu se vor utiliza substanţe periculoase, tehnologia nu prezintă risc de accidente majore;

  - riscurile pentru sănătatea umană: la faza de implementare a proiectului nu sunt identificate riscuri pentru sănătatea umană;

3.Amplasarea proiectelor:

  - Utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: teren situat în Comuna Voloiac;

3.2 Bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă și din

subteranul acesteia.  Proiectul va utiliza in cantitati limitate , materiale de constructii si combustibil pentru utilaje;

3.3 Capacitatea de absorbţie a mediului natural –zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;

- zone costiere și mediul marin: nu este cazul;

- zonele montane și forestiere: nu este cazul;

- arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: nu este cazul conform Punctului de Vedere nr. 849/03.10.2017 emis de Biroul Calitatea Factorilor de Mediu din cadrul APM Mehedinți;

- zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: nu este cazul;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul

- zonele cu o densitate mare a populației: nu este cazul;

- peisajele și situri importante din punct de vedere istori, cultural sau arheologic:  nu este cazul.

4.Tipurile și caracteristicile impactului potențial:

  - Importanța și extinderea spațială a impactului: proiectul va avea impact local, numai în zona de lucru, în perioada de execuție, fără a fi afectată populația din zonă;

4.2 Natura impactului:

- la faza de execuție  sursele de poluare vor avea un impact redus asupra apelor, un impact moderat asupra aerului datorită emisiilor de particule în suspensie, rezultate din săpături, emisii de poluanți specifici gazelor de eșapament rezultate de la utilajele cu care se vor executa operațiile și de la vehiculele pentru transportul materialelor,

- de asemenea la faza de execuție a proiectul impactul asupra factorului de mediu sol/subsol poate fi unul semnificativ dacă se produc poluări cu produși petrolieri proveniți de la utilaje, stocarea necontrolată a deșeurilor, etc;

- la implementarea proiectului sursele potențiale de zgomot sunt lucrările propriuzise  transportul materialelor de construcții.

4.3 Natura transfrontieră a impactului – nu este cazul, deoare impactul asupra factorilor de mediu este local fără implicaţii de natură transfrontieră;

  - Intensitatea şi complexitatea impactului –redus;

4.5 Probabilitatea impactului – redusă, atât pe perioada de execuţie cât şi la funcţionare;

4.6 Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului – durata aproximativă a implementării proiectului și implicit a impactului asupra mediului este evaluată de titular la câteva luni;

  - Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

  - Posibilitatea de reducere efectivă a impactului: nu este cazul.

- Observații din partea publicului: pe perioada parcurgerii procedurii nu au fost observații din partea publicului ;

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- conform punctului de vedere nr. nr. 849/03.10.2017 emis de Biroul Calitatea Factorilor de Mediu – Biodiversitate din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Mehedinți, proiectul nu intră sub incidența art.28 al OUG nr57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faune sălbatice, aprobată și modificată prin Legea 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă:

S-a obtinut aviz de gospodarire a apelor nr.47/20.10.2017( valabil 2 ani) emis de Administratia Nationala „Apele Romane” Administratia Bazinala de Apa Jiu – SGA Mehedinti si se vor respecta conditiile .

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

# DIRECTOR   EXECUTIV,

Dragos Nicolae TARNITA

ȘEF SERVICIU A.A.A.,                                                                             Intocmit,

Marilena FAIER                                                                                Claudia LOHON

Sef Birou C.F.M.,                                                                                      Intocmit,

Liviu CĂPRESCU                                                                              Magda DUMBRAVEANU