Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Nr.________/_____________

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr.                  2019

DRAFT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SOCIETATEA SECOM SA cu sediul in Dr Tr Severin, B-dul Carol I nr. 53  Judetul Mehedinţi, înregistrată la APM Mehedinti cu nr.6287 / 06.05.2019 în baza:

Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

APM Mehedinţi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 17.10.2019, că proiectul ,,PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL MEHEDINTI, IN PERIOADA 2014-2020” propus a fi amplasat în judetul Mehedinti in Dr Tr Severin, Schela Cladovei, Simian, Dudasu, Baia de Arama, Brebina, Titerlesti, Bratilovu, Negoiesti, Vanju Mare, Hinova, Bistrita, Vanjulet, Cerneti, Erghevita, Dedovita Veche, Poroina, Valea Copcii, Schinteiesti, Rascolesti, Izvoru Barzii, Halanga, Jiana, Jiana Veche, Cioroboreni, Danceu, Burila Mare, Strehaia, Comanda        nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa;

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii

impactului asupra mediului sunt următoarele:

1) proiectul propus intră sub incidenţa Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr.2 la :

- Punctul 10 litera f): [...] lucrari de canalizare si lucrari impotriva inundatiilor;

- Punctul 11, litera (b) instalatii pentru eliminarea deseurilor, altele decat cele prevazute in anexa nr.1

- Punctul 13 litera a) Orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului,

iar dupa analizarea documentatiei in cf. cu criteriile de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului din Anexa nr.3, nu  este necesara evaluarea impactului asupra mediului

2) Caracteristicile proiectului:

2.1 Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Prin proiect se propun urmatoarele investitii privind  extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in localitatile din aria de operare a Societatii SECOM SA, amplasate in Judetul Mehedinti, aria Bazinului Hidrografic Jiu.

Obiectivul general al Proiectului este acela de a contribui la indeplinirea obiectivelor Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, Obiectivul tematic 6 “Protejarea si conservarea mediului si promovarea utilizarii eficiente a resurselor”- Axa Prioritara 3, “Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor”.

Perioada de implementare propusa este  01.01.2021 – 21.12.2023.

|  | Locatia | INVESTITIE PROPUSA |
| --- | --- | --- |
| SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU APA DROBETA TURNU SEVERIN |  |
|  | Municipiul Drobeta Turnu Severin: |  |
|  |  | Reabilitare prin camasuire conducte de aductiune apa bruta de la captarea din fluviul Dunarea la statia de tratare existenta, DN 400 mm, DN 600 mm si DN 800 mm, cu o lungime totala L = 651 m (investitii care deservesc mai multe UAT-uri si sunt incadrate ca indicatori fizici la UAT CJ Mehedinti); |
|  |  | Reabilitare prin inlocuire conducte de aductiune apa bruta de la captarea din fluviul Dunarea la statia de tratare existenta, utilizand Fonta Ductila DN 400 mm, DN 600 mm, DN 800 mm si DN 1.000 mm cu o lungime totala L = 4.197 m |
|  |  | Reabilitare retea de distributie apa potabila prin sapatura deschisa, utilizand conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 110 mm - De 225 mm, cu o lungime totala L = 2.916 m; |
|  |  | Reabilitare retea de distributie apa potabila prin camasuire De 315 mm - De 500 mm, cu o lungime totala L = 2.932 m; |
|  |  | Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID PE100, RC, PN10, De 110 mm - De 125 mm, cu o lungime totala L=2.137 m; |
|  |  | Bransamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE 80, PN10 – 44 buc; |
|  |  | Reabilitare bransamente existente inclusiv prevedere camine de bransament DN 20 mm – DN 50 mm - 130 buc.; |
|  |  | Inlocuire contoare apa – 5844 buc; |
|  |  | Inlocuire instalatii hidraulice in caminele existente de reglare presiune (IZL-uri) – 7 buc.; |
|  |  | Inlocuire instalatii hidraulice in caminele existente de masurare a presiunii (PCH-uri) – 4 buc.; |
|  |  | Camine Inlocuire camine existente de bransament DN 20 mm – 5.165 buc.; Hidranti DN 80 mm amplasati pe conductele noi – 22 buc.; Hidranti DN 80 mm amplasati pe conductele reabilitate – 44 buc.; |
|  |  | Instalatie de deshidratare namol in incinta statiei existente de tratare Drobeta Turnu Severin cu capacitatea de 9,3 mc/h |
|  |  | Dispecerat central SCADA pentru toata aria de operare SECOM SA; |
|  |  | Integrarea noilor obiecte propuse in sistemul SCADA. |
|  | Localitatea Schela Cladovei: |  |
|  |  | Reabilitare retea de distributie apa potabila utilizand conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 110 mm - De 280 mm, cu o lungime totala L = 1.297 m; |
|  |  | Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 110 mm, De 225 mm, cu o lungime totala L = 822 m; |
|  |  | Bransamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, PN10 – 46 buc; |
|  |  | Reabilitare bransamente existente inclusiv prevedere camin de bransament DN 20 mm - 73 buc; |
|  |  | Camine; Hidranti DN 80 mm amplasati pe conductele noi – 5 buc.; Hidranti DN 80 mm amplasati pe conductele reabilitate – 17 buc. |
|  | Localitatea Simian |  |
|  |  | Reabilitare prin inlocuire conducta de aductiune/transport de la statia de pompare din Drobeta Turnu Severin la rezervorul de inmagazinare din Simian din PEID, PE100, RC, PN10, De 315 mm cu o lungime L = 2.222 m |
|  |  | Reabilitare retea de distributie apa potabila utilizand conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 110 mm – De 315 mm, cu o lungime L = 4.871 m; |
|  |  | Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 63mm – De 125mm, cu o lungime L = 1.905 m; |
|  |  | Reabilitare bransamente existente inclusiv prevedere camin de bransament DN 20 mm – 302 buc; |
|  |  | Bransamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, PN10 – 56 buc; |
|  |  | Camine, Hidranti DN 80 mm amplasati pe conductele noi – 10 buc.; Hidranti DN 80 mm amplasati pe conductele reabilitate – 12 buc. |
|  | Localitatea Dudasu: |  |
|  |  | Reabilitare retea de distributie apa potabila utilizand conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 110 mm, cu o lungime L = 1.485 m; |
|  |  | Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 90 mm, cu o lungime L = 50 m; |
|  |  | Reabilitare bransamente existente inclusiv prevedere camin de bransament DN 20 mm – 62 buc; |
|  |  | Bransamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, PN10 – 3 buc; |
|  |  | Camine, Hidranti DN 80 mm amplasati pe conductele reabilitate – 6 buc. |
|  | Localitatea Halanga zona sudica: |  |
|  |  | Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 110 mm – De 125 mm, cu o lungime L = 486 m |
|  |  | Bransamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, PN10 – 2 buc.; |
|  |  | Hidranti DN 80 mm amplasati pe conductele noi – 2 buc. |
| SISTEM DE ALIMENTARE CU APA BAIA DE ARAMA |  |
|  | Orasul Baia de Arama: |  |
|  |  | Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 110 mm cu o lungime L = 1.801 m; |
|  |  | Reabilitare retea distributie apa potabila, utilizand conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 110 mm cu o lungime – L = 1.222 m; |
|  |  | Bransamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, PN10 – 96 buc; |
|  |  | Reabilitare bransamente existente inclusiv prevedere camin de bransament DN 20 mm – 68 buc; |
|  |  | Statie de pompare apa potabila amplasata pe reteaua de distributie Q = 1,23 – 6,00 l/s, H = 40,0 mCA – 1 buc; |
|  |  | Camine, Hidranti DN 80 mm amplasati pe conductele noi – 22 buc.; • Hidranti DN 80 mm amplasati pe conductele reabilitate – 8 buc.; |
|  |  | Dispecerat zonal SCADA; Integrarea in sistemul SCADA existent a noilor obiecte; |
| SISTEM ZONAL DE ALIMENTARE CU APA BREBINA |  |
|  | Localitatea Brebina: |  |
|  |  | Statie de tratare pentru corectia alcalinitatii si pH-ului Q = 2,9 l/s; |
|  |  | Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 110 mm cu o lungime L = 96 m; |
|  |  | Bransamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, PN10 – 2 buc; |
|  |  | Camina, Hidranti DN 80 mm amplasati pe conductele noi – 1 buc.; |
|  |  | Integrarea in sistemul SCADA existent a noilor obiecte. |
|  |  | Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 110 mm cu o lungime L = 671 m; |
|  |  | Bransamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, PN10 – 31 buc; |
|  |  | Statie pompare apa potabila amplasata pe reteaua de distributie Q = 2,81 l/s, H = 22,0 mCA – 1 buc; |
|  |  | Camine, Hidranti DN 80 mm amplasati pe conductele noi – 5 buc.; |
|  |  | Integrarea in sistemul SCADA existent a noilor obiecte. |
|  | Localitatea Bratilovu: |  |
|  |  | Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 63 mm - De 110 mm, cu o lungime totala – L = 1.066 m; |
|  |  | Bransamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, PN10 – 39 buc; |
|  |  | Camine, Hidranti DN 80 mm amplasati pe conductele noi – 5 buc. |
| Sistem de alimentare cu apa Negoesti |  |
|  | Localitatea Negoesti: Camine de bransament pe conductele de bransament existente – 329 buc. | Localitatea Negoesti: Camine de bransament pe conductele de bransament existente – 329 buc. |
|  | SISTEM ZONAL DE ALIMENTARE CU APA VANJU MARE |  |
|  | Orasul Vanju Mare | Extinderea retelei de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 110 mm cu o lungime L = 2.906 m; |
|  |  | Bransamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, PN10 – 96 buc; |
|  |  | Camine, Hidranti DN 80 mm amplasati pe conductele noi – 26 buc. |
|  | SISTEM DE ALIMENTARE CU APA HINOVA |  |
|  | Localitatea Hinova: | Statie noua de tratare – 1 buc; Reabilitarea rezervorului de inmagazinare existent V= 200mc Integrarea noilor obiecte propuse in sistemul SCADA. |
|  | SISTEM DE ALIMENTARE CU APA BISTRITA |  |
|  | Localitatea Bistrita: | Statie noua de tratare – 1 buc; Reabilitarea rezervorului de inmagazinare existent V=200mc;Integrarea in sistemul SCADA existent |
|  | Sistem de alimentare cu apa Vanjulet |  |
|  | Localitatea Vanjulet | Reabilitare rezervor de inmagazinare existent V = 750 mc; Integrarea rezervorului de inmagazinare in in sistemul SCADA existent. |
|  | SISTEM DE ALIMENTARE CU APA CERNETI |  |
|  |  | Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 63 mm – De110mm, cu o lungime L = 1.564 m; |
|  |  | Bransamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, RC, PN10 – 35 buc; |
|  |  | Reabilitarea rezervorului de inmagazinare existent cu capacitatea de 500 mc; Integrarea rezervorului de inmagazinarein in sistemul SCADA existent. |
|  |  | Camine, Hidranti DN 80 mm amplasati pe conductele noi – 3 buc. |
|  | Sistem zonal de alimentare cu apa Erghevita |  |
|  | Localitatea Dedovita Veche Localitatea Erghevita Localitatea Poroina Localitatea Valea Copcii | Localitatea Dedovita Veche Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 63 mm – De 90 mm, cu o lungime L = 1469 m; Bransamente noi la consumatori, realizate din conducte din PEID, PE80, RC, PN10 – 34 buc; Localitatea Erghevita Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 63 mm – De 90 mm cu o lungime L = 2.768 m; Bransamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, RC, PN10 – 85 buc. Localitatea Poroina Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 63 mm cu o lungime L = 2.140 m; Bransamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, RC, PN10 – 75 buc. Localitatea Valea Copcii Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 63 mm – De 90 mm cu o lungime L = 1.452 m; Bransamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, RC, PN10 – 40 buc. |
|  | SISTEM ZONAL DE ALIMENTARE CU APA IZVORU BARZII - SCHINTEIESTI – JIDOSTITA | SISTEM ZONAL DE ALIMENTARE CU APA IZVORU BARZII - SCHINTEIESTI |
|  | Localitatea Schinteiesti: |  |
|  |  | Schimbarea electropompelor submersibile din cele 2 foraje existente, cu capacitate egala cu capacitatea maxima a forajelor, respectiv F1: Q = 4,0 l/s, H = 75,0 mCA, F2: Q = 4,5 l/s, H = 75,0 mCA – 2 buc.; |
|  |  | Reabilitarea conductei de aductiune de la forajele existente la gospodaria de apa existenta, utilizand conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 90 si De 125 mm, L = 927 m; |
|  |  | Statie noua de tratare (instalatie corectie alcalinitate si pH) in incinta gospodariei de apa existenta pentru Q = 8,5 l/s – 1 buc.; |
|  |  | Conducta de aductiune de la gospodaria de apa existenta Schinteiesti catre noua gospodarie de apa din localitatea Rascolesti, PE100, RC, PN10, De 75 mm, L = 5.003 m; |
|  |  | Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 110 mm cu o lungime totala de L = 621 m; |
|  |  | Reabilitare retea distributie apa potabila utilizand conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 90 mm - De 110 mm, cu o lungime totala de L = 2.049 m; |
|  |  | Bransamente noi la consumatori realizate din conducte din PEID, PE80, PN10 – 22 buc; |
|  |  | Camine, Hidranti DN 80 mm amplasati pe conductele noi – 5 buc.; Hidranti DN 80 mm amplasati pe conductele reabilitate – 6 buc.; |
|  |  | Integrarea in sistemul SCADA existent a noilor obiecte. |
|  | Localitatea Izvoru Barzii |  |
|  |  | Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 90 - 110 mm cu o lungime totala de L = 1.536 m; |
|  |  | Reabilitare retea distributie apa potabila utilizand conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 90 mm - De 110 mm cu o lungime totala de L = 4.552 m; |
|  |  | Bransamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, PN10 – 44 buc; |
|  |  | Reabilitare bransamente existente inclusiv prevedere camine de bransament DN 20 mm – 232 buc; |
|  |  | Camine, Hidranti DN 80 mm amplasati pe conductele noi – 7 buc.; Hidranti DN 80 mm amplasati pe conductele reabilitate – 16 buc. |
|  | Localitatea Rascolesti: |  |
|  |  | Gospodarie noua de apa, formata din: Statie de clorare pentru Q = 2,77 l/s; Rezervor de inmagazinare cu capacitatea de 200 mc ca va deservi localitatea Rascolesti si Halanga zona centrala si nordica; Statie de pompare a apei catre consumatorii din localitatea Rascolesti si Halanga zona centrala si nordica Q = 1,23 … 6,00 l/s, H = 45,0 mCA. |
|  |  | Retea noua de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 63 mm - 90 mm cu o lungime totala de L = 2.126 m; |
|  |  | Bransamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, PN10 – 52 buc; |
|  |  | Camine, Hidrant DN 80 mm amplasat in gospodaria de apa Rascolesti – 1 buc.; |
|  |  | Integrarea in sistemul SCADA existent a noilor obiecte. |
|  | Localitatea Halanga | Localitatea Halanga zona centrala si Nordica |
|  |  | Retea noua de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 110 - 140 mm cu o lungime totala de L = 7.432 m; |
|  |  | Bransamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, PN10 – 238 buc; |
|  |  | Camine, Hidranti DN 80 mm amplasati pe conductele noi – 28 buc. |
|  | Sistem zonal de alimentare cu apa Jiana |  |
|  | Localitatea Jiana: | Demolare statie de tratare existenta – 1 buc.; Statie noua de tratare in incinta gospodariei de apa existenta pentru Q = 4,7 l/s – 1 buc.; Integrarea in sistemul SCADA existent a statiei de tratare. |
|  | Sistem de alimentare cu apa Cioroboreni |  |
|  |  | Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 90 mm - De 110 mm, cu o lungime totala L = 2684 m; Bransamente noi la consumatori, realizate din conducte din PEID, PE80, PN10 – 67 buc; Bransamente pe reteaua de distributie apa potabila existenta – 359 buc; Camine, Hidranti DN 80 mm amplasati pe conductele noi – 8 buc.. |
|  | Sistem de alimentare cu apa Jiana Veche |  |
|  |  | Statie noua de tratare Q = 2,6 l/s – 1 buc; Integrarea in sistemul SCADA existent a statiei de tratare. Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 110 mm cu o lungime L = 1096m; Bransamente noi la consumatori, realizate din conducte din PEID, PE80, PN10 – 50 buc; Bransamente pe reteaua de distributie apa potabila existenta – 265 buc; Camine , Hidranti DN 80 mm amplasati pe conductele noi – 4 buc.; |
|  | Sistem de alimentare cu apa Danceu |  |
|  |  | Statie noua de tratare in incinta gospodariei de apa existenta pentru Q = 4,1 l/s – 1 buc.; Integrarea in sistemul SCADA existent a statiei de tratare. Reabilitare rezervor de inmagazinare existent; V=400mc Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100, RC, PN10, De 63 mm cu o lungime L = 331 m; Bransamente noi la consumatori realizate din conducte PEID, PE80, PN10 – 15 buc; |
|  | Sistem de alimentare cu apa Burila Mare . |  |
|  |  | Demolare statie de tratare existenta – 1 buc.; Statie noua de tratare in incinta gospodariei de apa existenta pentru Q = 2,5 l/s – 1 buc.; Integrarea ST in sistemul SCADA. |
|  | Sistem zonal de alimentare cu apa Strehaia |  |
|  | Oras Strehaia |  |
|  |  | Reabilitare prin inlocuire electropompa aferenta bazinului tampon amplasat adiacent putului Foraj existent F4 cu caracteristicile Q = 6,1 l/s, H = 85,0 mCA; |
|  |  | Reabilitare conducta de aductiune de la Foraj existent F4 catre gospodaria de apa Strehaia – PEID, PE100, PN 16, De 90 mm cu o lungime L = 702 m; |
|  |  | Reabilitare/optimizare functionare statie de tratare Strehaia in vederea tratarii amoniului; |
|  |  | Integrarea in sistemul SCADA existent a noilor obiecte; Upgrade dispecerat local SCADA in dispecerat zonal SCADA. |
|  | Sistem zonal de alimentare cu apa Comanda |  |
|  |  | Statie noua de tratare in cadrul gospodariei de apa existente – 1 buc; |

Amplasarea retelelor de distributie a apei potabile se va face pe marginea drumului, in vecinatatea santului drumului sau langa trotuar, avandu-se in vedere amplasarea celorlalte retele edilitare existente (retele de canalizare, gaze, electrice, telefonie, etc.)

Adancimea de pozare a conductelor de apa va fi in medie de 1.20  m.

Conductele de bransament se vor executa din conducte PEID, PN10, PE 80, De 25 mm si diametre superioare pentru locuinte colective sau institutii cu nevoi speciale. Caminul de bransament va fi executat pe domeniul public, cat mai aproape de limita de proprietate in functie de spatiul disponibil. Apometrele vor fi cu citire la distanta cu modul radio, compatibile cu terminalele portabile din dotarea Operatorului

Pe extinderile retelei de distributie se vor prevedea puncte de monitorizare a presiunii din retea (senzori de presiune, inclusiv alimentarea cu energie electrica a acestora).

Pe reteaua de distributie apa potabila se vor prevedea camine cu robineti de sectionare in principalele noduri ale acesteia precum si in lungul pentru izolarea tronsonului de conducta ce trebuie remediat in cazuri de avarie.

Pentru stingerea incendiilor, pe reteaua de distributie apa potabila, se vor prevedea hidranti de incendiu cu diametrul Dn 80 mm.

Acestia se vor amplasa in special la intersectia strazilor, precum si in lungul acestora, la o distanta de maxim 100 m unul de altul, in locuri usor accesibile autospecialei de stins incendiul.

Investitiile propuse pentru infrastructura de canalizare apa uzata menajera din judetul Mehedinti sunt urmatoarele

|  | LOCATIA | INVESTITIE PROPUSA |
| --- | --- | --- |
|  | APA UZATA |  |
|  | Clusterul Drobeta Turnu Severin 1. Aglomerarea Drobeta Turnu Severin |  |
|  | Municipiul Drobeta Turnu Severin : |  |
|  |  | Extindere retea de canalizare ape uzate menajere, cu conducte din PVC, SN8, DN 250 mm si DN 500 mm, L= 6.615 m |
|  |  | Reabilitare retea de canalizare ape uzate menajere prin sapatura deschisa, utilizand conducte din PVC, SN8, DN 250 mm – DN 500 mm si din PAFSIN, SN10.000, DN 800 mm si DN 1.200 mm, lungime totala L = 6.048 m; |
|  |  | Reabilitare retea de canalizare ape uzate menajere prin camasuire, DN 315 mm - DN 900 mm, pe o lungime L = 5.612 m; |
|  |  | Racorduri noi la consumatori, realizate din conducte din PVC, DN 160 mm si DN 200 mm – 251 buc.; |
|  |  | Reabilitare racorduri existente – 509 buc; |
|  |  | Statii de pompare a apelor uzate – 6 buc.; |
|  |  | Conducte de refulare aferente statiilor de pompare, din PEID, PN 10, De 90 mm – De 315 mm, L = 3.154 m; |
|  |  | Retehnologizare statie existenta de pompare apa uzata – 1 buc.; |
|  |  | Instalatie de uscare namol in incinta statiei existente de epurare |
|  | Localitatea Schela Cladovei: |  |
|  |  | Extindere retea de canalizare ape uzate menajere, cu conducte din PVC, SN8, DN 250 mm, L= 2.090 m; |
|  |  | Reabilitare retea de canalizare ape uzate menajere, utilizand conducte din PVC, SN8, DN 250 mm -DN 400 mm, L= 514 m; |
|  |  | Racorduri noi la consumatori, realizate din conducte din PVC, Dn 160 mm – 85 buc.; |
|  |  | Reabilitare racorduri existente – 24 buc; |
|  |  | Statii de pompare a apelor uzate – 1 buc.; |
|  |  | Conducte de refulare aferente statiilor de pompare, din PEID, PN 10, De 90 mm, L = 17 m; |
|  | Localitatea Halanga: | Localitatea Halanga zona sudica: |
|  |  | Extindere retea de canalizare ape uzate menajere, cu conducte din PVC, SN8, DN 250 mm, L= 485 m (investitii care deservesc mai multe UAT-uri si sunt incadrate ca indicatori fizici la UAT CJ Mehedinti); camine |
|  |  | Racorduri noi la consumatori, realizate din conducte din PVC, DN 160 mm – 2 buc.; |
|  | Localitatea Dudasu: |  |
|  |  | Extindere retea de canalizare ape uzate menajere, cu conducte PVC, SN8, Dn 250 mm, L= 1549 m; |
|  |  | Camine de vizitare aferente retelei de canalizare; |
|  |  | Statii de pompare a apelor uzate – 5 buc.; |
|  |  | Conducte de refulare aferente statiilor de pompare, din PEID, PN 10, De 90 mm, L = 569 m; |
|  |  | Racorduri noi la consumatori, realizate din conducte din PVC, Dn 160 mm – 78 buc.; |
|  | 2. Aglomerarea Simian |  |
|  | Localitatea Simian: |  |
|  |  | Extindere retea de canalizare ape uzate menajere, cu conducte din PVC, SN8, DN 250 mm, L= 4.171 m; |
|  |  | Camine de vizitare aferente retelei de canalizare; |
|  |  | Statii de pompare a apelor uzate – 8 buc.; conectarea SCADA |
|  |  | Conducte de refulare aferente statiilor de pompare, din PEID, PN 10, De 90 mm, L = 1.383 m; |
|  |  | Racorduri noi la consumatori, realizate din conducte din PVC, DN 160 mm – 176 buc.; |
|  |  | Extindere retea de canalizare ape uzate menajere, cu conducte din PVC, SN8, DN 250 mm, L= 745 m; |
|  |  | Racorduri noi la consumatori, realizate din conducte din PVC, DN 160 mm – 17 buc.; |
|  | Aglomerarea Vanjulet |  |
|  | Localitatea Vanjulet: |  |
|  |  | Racorduri la reteaua de canalizare existenta, realizate din conducte din PVC, DN 160 mm – 232 buc.; |
|  |  | Statii de pompare a apelor uzate – 1 buc. amplasata in cadrul statiei existente de epurare; |
|  |  | Conducta de refulare aferenta statiei de pompare, din PEID, PN 10, De 125 mm, L = 1.919 m; |
|  |  | Gura de varsare in emisarul Raul Blahnita |
|  | Aglomerarea Vanju Mare |  |
|  | Localitatea Vanju Mare |  |
|  |  | Extindere retea de canalizare ape uzate menajere, cu conducte din PVC, SN8,DN 250 mm,L= 2.406 m; |
|  |  | Racorduri noi la consumatori, realizate din conducte din PVC, DN 160 mm – 93 buc.; |
|  |  | Statii de pompare a apelor uzate – 2 buc.; |
|  |  | Conducte de refulare aferente statiilor de pompare, din PEID, PN 10, De 90 mm, L = 239 m; |
|  |  | Platforma de stocare namol la statie de epurare existenta; |
|  |  | Integrarea noilor obiecte propuse in sistemul SCADA; Dispecerat zonal SCADA. |

Dimensionarea extinderilor retelei de canalizare menajera s-a facut respectand conditia de curgere gravitationala.

Colectoarele de canalizare se vor executa prin sapatura deschisa cu tuburi din PVC - SN8, Dn 250÷400 mm, PAFSIN – SN10000, Dn 500÷1200 mm, pe un pat de nisip de 10 cm, prin camasuire in cazul drumurilor asfaltate aflate inca in garantie si prin foraj orizontal in situatiile subtraversarilor de drumuri si cai ferate.

Colectoarele de canalizare vor fi pozate sub adancimea minima de inghet si vor avea pante minime de montaj de 4 – 5 ‰, pentru asigurarea curgerii gravitationale prin acestea si viteza de autocuratire a canalului.

Amplasarea retelelor de canalizare se va face avandu-se in vedere amplasarea celorlalte retele edilitare existente, conform planului de situatie.

Sapaturile se vor executa mecanizat si manual pana la cota de pozare a canalului. Peretii transeii vor fi sprijiniti obligatoriu. Compactarea umpluturilor se va face manual, pana la 0,5 m peste creasta canalului si mecanic, in straturi de 20 cm grosime, pana la cota terenului

Pe traseul retelei de canalizare menajera se va prevedea un camine de vizitare alcatuite din elemente prefabricate din beton. Caminele de vizitare sunt amplasate in aliniamente la distanta de maxim 60 m intre ele, respectiv la intersectie de strazi, schimbari de diametre de conducta, schimbare de panta si in punctele de schimbare a directiei in plan a conductei. Caminele sunt constructii subterane circulare, alcatuite din elemente prefabricate, etanse.

Prin proiect nu se propune constructia de noi statii de epurare.

  - cumularea cu alte proiecte: In zona proiectului nu sunt alte lucrari prevazute a fi realizate;

  - utilizarea resurselor naturale: din subteranul acesteia –

Principalele lucrari efectuate pentru realizarea investitiilor sunt:

- Lucrari de constructie de conducte de apa si canalizare a apelor reziduale pe distante mari;

- Lucrari de constructii: cofrare, armare si betoanare;

- Lucrari de constructii statii de pompare.

In faza de constructie vor fi utilizate resurse minerale sub forma de agregate concasate si sortate (nisip, pietris, Piatra; Argila, calcar pentru producere cimentului, pamant ); apa, lemn.

Materialele necesare punerii in aplicare a investitiei vor fi achizitionate de la societatile autorizate.

Avand în vedere natura investitiei propuse, se apreciază faptul ca nu vor fi efecte semnificative asupra mediului din punct de vedere al utilizării resurselor naturale.

Alimentarea cu apa a organizarilor de santierr pentru uzul personalului se recomanda conectarea la reteaua existenta sau asigurarea de  containere sanitare (prevazute cu doua grupuri sanitare) si containere echipate cu un rezervor de inmagazinare a apei potabile si hidrofor. Alimentarea cu apa potabila se va realiza in recipiente imbuteliate.

Utilizarea Combustibililor

Alimentarea cu combustibili se va realiza de la unitati de distributie specializate sau in cadrul organizarii de santier,  din recipientii si rezervoarele utilizate pentru depozitarea combustibililor; toti recipientii si rezervoarele utilizate vor fi amplasate in interiorul unor zone imprejmuite, impermeabile, proiectate sa retina 100% din volumul rezervorului. Pentru amplasarea de rezervoare de combustibil in cadrul organizarii de santier se va solicita emiterea acordului de mediu.

Utilizarea solurilor si a terenurilor

Amplasarea conductelor de aductiune, retelelor de distributie si retelelor de canalizare se realizeaza  in ampriza drumurilor sau pe trotuare, la finalizarea lucrarilor  terenurile afectate fiind aduse la starea initiala.

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica va fi asigurata de catre furnizorul de electricitate Electrica si se va realiza din reteaua electrica de joasa tensiune.

Substante si preparate chimice

Principalele substante si preparate chimice estimate a fi utilizate in faza de constructie vor fi combustibilii, vopsele, uleiuri, diluanti. Acestea vor fi gestionate si eliminate separat de pe amplasamentele lucrarilor, conform legislatiei in vigoare.

Toate substantele si preparatele chimice periculoase ce vor fi utilizate vor fi etichetate si stocate corespunzator, in cadrul organizarilor de santier, in recipiente special prevazute si in spatii amenajate adecvat, cu restrictionarea accesului si prevederea tuturor masurilor de protectie necesare, in conformitate cu indicatiile fiselor tehnice de securitate.

  - cantitate și tipurile de deșeuri generate/gestionate:

- deşeuri menajere  vor fi depozitate controlat, în locuri stabilite şi amenajate corespunzător în pubele,

Deseurile care rezulta din lucrarile de construcție și montaj ale investiției sunt: spărtură beton, pamant de umplutură, rebuturi de teavă sau de piese fasonate, etc. Gestionarea deseurilor este responsabilitatea antreprenorului, acestea fiind colectate într-o zonă special amenajată și predate spre valorificare/eliminare unui operator economic autorizat.

Deseurile se vor colecta pe categorii, în spatii/pubele separate.

Utilajele și mijloacele de transport vor fi aduse pe santier în stare normala de functionare, având efectuate reviziile tehnice si schimburile de ulei în zone special amenajate.

  - poluarea și efectele negative: emisiile poluante (pulberi, SO2, NOx, CO2), inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort pot apărea de la utilaje în timpul executării proiectului;

- AER: pe perioada execuţiei lucrărilor de construcţii, sursele de poluare a aerului atmosferic sunt reprezentate de:

-lucrările de săpătură pentru realizare sistem rutier , lucrari de sapatura – generează emisii slabe de praf în atmosferă;

-utilajele/echipamentele cu care se execută lucrările prevazute prin proiect – emisii specifice arderilor motoarelor cu combustie internă;

- pe perioada de funcţionare – nu este cazul.

- APĂ: pe perioada de construire a obiectivului de investiţii există posibilitatea apariţiei poluării accidentale datorită utilajelor/maşinilor prost întreţinute. În cazul unor scurgeri accidentale, aceste substanţe pot pătrunde în pânza freatică superioară, afectând ecosistemul acvatic.

- ZGOMOT:zgomotul și alte surse de disconfort pot apărea de la utilaje în timpul executării proiectului;

  - riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice:   nu se vor utiliza substanţe periculoase, tehnologia nu prezintă risc de accidente majore;

  - riscurile pentru sănătatea umană: la faza de implementare a proiectului nu sunt identificate riscuri pentru sănătatea umană;

3.Amplasarea proiectelor:

  - Utilizarea actuală și aprobată a terenurilor:

Proiectul propus este localizat in judetul Mehedinti, Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia

Din punct de vedere teritorial administrativ in judetul Mehedinti sunt:

	2 municipii (Drobeta Turnu Severin (92,716 locuitori) si Orsova (10,441 locuitori);

	3 orase: Strehaia (10.506 locuitori), Baia de Arama (5.349 locuitori), Vanju Mare (5.311) locuitori;

	61 de comune si 344 sate.

Localitatile pe raza carora se implementeaza proiectul regional sunt: Dr Tr Severin, Schela Cladovei, Simian, Dudasu, Baia de Arama, Brebina, Titerlesti, Bratilovu, Negoiesti, Vanju Mare, Hinova, Bistrita, Vanjulet, Cerneti, Erghevita, Dedovita Veche, Poroina, Valea Copcii, Schinteiesti, Rascolesti, Izvoru Barzii, Halanga, Jiana, Jiana Veche, Cioroboreni, Danceu, Burila Mare, Strehaia, Comanda

  - Bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă și din subteranul acesteia.

Relieful judetului Mehedinti cuprinde in proportii aproape egale cele trei forme de relief caracteristic Romaniei: munte, podis si campie. Altitudinea maxima se inregistreza in Varful lui Stan (1466 metri), iar cea minima in Balta Ascunsa pe Dunare (50 m).

Canalul Rin-Main-Dunare inaugurat in 1992 a situat resedinta judetului Mehedinti, Drobeta Turnu Severin, in contact direct cu toate orasele europene de la Marea Neagra la Marea Nordului. Podul de la sistemul hidroenergetic si de navigatie „Portile de Fier” face legatura intre Drobeta Turnu-Severin si Belgrad (300 km), Istanbul (700 km), Atena (950 km) si Roma (2000 km).

Reteaua hidrografica a judetului Mehedinti este reprezentata de doua artere principale: Dunarea si Motrul si de afluentii directi sau indirecti ai acestora.

Pe teritoriul judetului Mehedinti, Dunarea are un curs de 182 km lungime incepand de la varsarea paraului Poloseva in vest pana la Drincea in sudul judetului. Pe aceasta distanta fluviul isi schimba directia ca urmare a tectonicii si litologiei variate a regiunii.

Raul Motru curge pe la marginea estica a judetului pe o distanta de 90 km. Debitul mediu este de 15 mc/s, fiind considerat cel mai mare dintre afluentii Jiului. Cei mai importanti afluenti ai Motrului sunt: Motrul Sec, Motrisorul, Brebina, Cosustea si Husnita. Raul Motru reprezinta cel mai mare rau din judet avand o lungime de 134 km si o suprafata de bazin de 1895 km².

3.3 Capacitatea de absorbţie a mediului natural –zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;

- zone costiere și mediul marin: nu este cazul;

- zonele montane și forestiere: nu este cazul;

- arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional:

conform Punctului de Vedere nr.682/07.05.2019 emis de Biroul Calitatea Factorilor de Mediu din cadrul APM Mehedinți amplasamentul proiectului este situat in situurile Natura 2000 :

	ROSCI0198 Platoul Mehedinți

	ROSPA0011Blahnita

	ROSCI0206 Porțile de Fier, ROSPA0080 Munții Almăjului și Locvei

	ROSCI0306Jiana;

- zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: nu este cazul;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul

- zonele cu o densitate mare a populației: nu este cazul;

- peisajele și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

4.Tipurile și caracteristicile impactului potențial:

  - Importanța și extinderea spațială a impactului: proiectul va avea impact local, numai în zona de lucru, în perioada de execuție, fără a fi afectată populația din zonă;

4.2 Natura impactului:

- la faza de execuție  sursele de poluare vor avea un impact redus asupra apelor, un impact moderat asupra aerului datorită emisiilor de particule în suspensie, rezultate din săpături, emisii de poluanți specifici gazelor de eșapament rezultate de la utilajele cu care se vor executa operațiile și de la vehiculele pentru transportul materialelor,

- de asemenea la faza de execuție a proiectul impactul asupra factorului de mediu sol/subsol poate fi unul semnificativ dacă se produc poluări cu produși petrolieri proveniți de la utilaje, stocarea necontrolată a deșeurilor, etc;

- la implementarea proiectului sursele potențiale de zgomot sunt lucrările propriuzise  transportul materialelor de construcții.

4.3 Natura transfrontieră a impactului – nu este cazul, deoare impactul asupra factorilor de mediu este local fără implicaţii de natură transfrontieră;

  - Intensitatea şi complexitatea impactului –redus;

4.5 Probabilitatea impactului – redusă, atât pe perioada de execuţie cât şi la funcţionare;

4.6 Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului – durata aproximativă a implementării proiectului și implicit a impactului asupra mediului este 01.01.2021 – 21.12.2023  ;

  - Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

  - Posibilitatea de reducere efectivă a impactului: nu este cazul.

- Observații din partea publicului: pe perioada parcurgerii procedurii nu au fost observații din partea publicului ;

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- conform punctului de vedere nr.682/07.05.2019 emis de Biroul Calitatea Factorilor de Mediu – Biodiversitate din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Mehedinți, proiectul intră sub incidența art.28 al OUG nr57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faune sălbatice, aprobată și modificată prin Legea 49/2011, cu modificările și completările ulterioare fiind demarata procedura de evaluare adecvata, intrucat proiectul urmeaza a se derula in Parcul Natural Geoparcul Platoul Mehedinti si ROSPA Blahnita;

In urma analizarii proiectului s-a concluzionat urmatoarele:

- Pe amplasamentul proiectului nu exista habitate de interes comunitar aflate in stare de conservare.

- In faza de realizare a proiectului, impactul asupra speciilor faunistice de pe amplasament si din zona adiacenta este nesemnificativ, amplasamentul fiind situat intr-o zona intens circulata, zona aflata in plin proces de dezvoltare. Avand in vedere ponderea foarte mica a acestor specii in zona amplasamentului, nu se va inregistra un dezechilibru pentru populatiile speciilor din zona

- Directia Administrarea Geoparcului Platoul Mehedinti a emis Avizele Favorabile: Avizul nr.50/19.03.2019 pt UAT Izvoru Barzii; Avizul nr.51/19.03.2019 pt. UAT Izvoru Barzii si UAT Dr Tr Severin; Aviz nr. 157/20.08.2019 pt. UAT Baia de Arama

Conditii impuse titularului :

Respectarea : OUG nr. 195/2005 aprobata prin Legea nr.265/2006; O.U.G. nr.

57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 50/1991, actualizata in 2018, cu modificarile si completarile ulterioare, privind autorizarea lucrarilor de constructii

- au fost obtinute  :

- Punct de vedere ANANP

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă:

- proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, insa prin Adresa nr. 13938/10.10.2019 a AN Apele Romane Administratia Bazinala Jiu, inregistrata la APM MH cu nr. 14250/10.10.2019 se declara ca „ proiectul nu deterioreaza starea corpurilor de apa si nu impiedica atingerea starii bune a apei”, iar „realizarea lucrarilor din proiect nu conduce la riscul de deteriorarea starii ecologicesi a starii chimicea corpurilor de apa de suprafatain legatura cu care se realizeaza proiectul si nu conduce la riscul de deteriorare a starii cantitative ( nivel) a corpurilor de apa subterana”

- se va obtine Avizul de Gospodarire a Apelor

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

La finalizarea investiției, va fi notificată Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți, în vederea verificării realizării proiectului în conformitate cu cerințele legale și cu condițiile din prezentul act și întocmirii procesului verbal de constatare a respectării condițiilor impuse;

Procesul-verbal de constatare a respectării condițiilor impuse face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

# DIRECTOR   EXECUTIV,

Dragos Nicolae TARNITA

ȘEF SERVICIU A.A.A                                                                   Sef Birou C.F.M.,

Marilena FAIER                                                                        Liviu CĂPRESCU

Magda DUMBRAVEANU