Ministerul Mediului,  Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi

Nr.:

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Proiect

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA S.A. prin S.C. NISEMPRA ELECTRO SRL., cu sediul în judetul Dolj, municipiul  Craiova, str. Calea Severinului, nr. 97, înregistrata la Agentia pentru Protectia Mediului Mehedinţi cu nr. 3903/02.04.2020 în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului și a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, A.P.M. Mehedinţi decide, ca urmare a consultărilor desfasurate în cadrul sedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 14.05.2020 , că proiectul “Extindere retea de joasa tensiune zona DE 70, sat Simian , comuna Simian ”, propus a fi amplasat pe domeniul public al comunei Simian , sat Simian , judetul Mehedinţi, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit  necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt urmatoarele: proiectul se incadreaza in prevederile Legii nr. 292/2018, anexa nr. 2, la pct. 13 lit. 3) “orice modificări sau extinderi,........., deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului”.

a)dimensiunea şi concepţia proiectului

In zona unde este amplasat viitorul consumator, nu exista retea electrica de distributie a energiei electrice, iar cel mai apropiat capat al retelei electrice de distribuite existenta se afla la circa 130m si nu poate asigura puterea si parametrii energiei electrice solicitate prin actele depuse la SC  DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A .

Exista insa in zona PTA 41 Simian  situat la circa 320 m de viitorul consumator.

Instalatiile electrice noi proiectate urmaresc:

-alimentarea cu energie electrica a consumatorilor noi;

-incadrarea caderilor de tensiune in limitele impuse de  Standardul de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice - Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007, la capetele de retea tinand seama si de perspectiva de dezvoltare a zonei;

-realizarea sigurantei in alimentarea cu energie electrica;

-realizarea protectiei pe partea de joasa tensiune prin asigurarea sensibilitatii protectiilor si a selectivitatii acestora;

-asigurarea riscului minim privind securitatea personalului si a instalatiei;

-asigurarea executării lucrărilor de alimentare cu energie electrica/extindere retea cu amplasarea instalatiilor pe domeniul public,în zone intravilane în variantele constructive subterană sau supraterană, fără afectarea circulaţiei publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile şi a condiţiilor tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea reţelelor edilitare conform Legii 123/2012 energiei electrice si a gazelor naturale;

-asigurarea conditiilor de coexistenta a instalatiilor electroenergetice cuproprietatile, cu respectare alegislatiei in vigoare;

Lucrari extindere retea  :

- se va proiecta LEA 0,4 kV cu conductor tip T2X95 OL AL 3x95 mmp AL , 2 stalpi tip SE4 si 1 stalpi tip SE10, lungimea fiind de circa 0,13 km  din stalpul numarul 4 al retelei de joasa tensiune rezultate in urma intaririi.

-  se vor efectua lucrări pentru asigurarea protecţiei instalaţiilor prin montarea de priza de pamant la stalpul proiectat nr.7 cu valoarea de maxim 10 ohmi ;

Dupa terminarea lucrarilor terenul va fi adus la starea initiala.

b) cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate: nu este cazul,

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii: nu e cazul;

d) cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate: deşeuri menajere

Deşeurile vor fi gestionate conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor şi H.G. nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare.

e) poluarea și alte efecte negative: local, în zona de lucru, pe perioada lucrărilor de construcţii, emisii de la mijloacele de transport/utilajele utilizate în perioada de realizare a proiectului

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: se vor respecta cu strictețe normele specifice de protecție a muncii pentru transportul și distribuția energiei

g) riscurile pentru sănătatea umană:  proiectul va genera un impact nesemnificativ asupra populaţiei şi sanatatii umane

2. Amplasarea proiectului

2.1. Utilizarea actuală şi aprobată a terenului: terenul se află pe domeniul public al comunei Simian si are destinatia conform PUG aprobat de ,, drum si retele tehnico- edilitare  (Certificat de Urbanism nr. 58/20.02.2020 eliberat de Comuna Simian);

2.2. Bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă și din subteranul acesteia: nu este cazul

2.3. Capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

a) zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul

b) zonele costiere şi mediul marin: nu este cazul.

c) zonele montane şi forestiere: nu este cazul

d) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: nu este cazul

e) zone clasificate sau protejate conform legislatiei in vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul conform punct de vedere nr.201/04.05.2020 emis de Biroul C.F.M –Compartiment Arii Protejate;

f) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul

g) zonele cu o densitate mare a populației: nu este cazul

h) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul conform punct de vedre emis de Directia de Cultura Mehedinti inregistrat la APM Mehedinti cu nr. 4556 din 30.04.2020;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial

a) Importanţa şi extinderea spațială a impactului - zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată: nesemnificativ, local, în perioada de realizare a lucrărilor;

b) Natura impactului: direct şi temporar, în perioada de realizare a lucrărilor

c) Natura transfrontieră a impactului: nu este cazul

d) Intensitatea şi complexitatea impactului: în perioada de execuţie a proiectului, intensitatea impactului asupra factorilor de mediu va fi redusă

e)Probabilitatea impactului: redusă, deoarece măsurile prevazute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (sol, aer).

f)Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate impactului: impactul lucrărilor asupra factorilor de mediu va debuta odată cu începerea execuţiei lucrărilor, impactul va fi de scurtă durată (aproximativ 30 zile)

g)Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate: nu este cazul.

4. Observatii din partea publicului : pe perioada parcurgerii procedurii nu au fost formulate observatii din partea publicului

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt urmatoarele:

proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea 49/2011conform punct de vedere 201/04.05.2020 emis de Biroul C.F.M –Compartiment Arii Protejate;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioareconform punct de vedere emis de SGA Mehedinti nr. 2542/A.V.M /30.04.2020 , inregistrat la APM Mehedinti cu nr.4581/30.04.2020.

Condiții de realizare a proiectului pentru reducerea impactului:

# - se vor respecta datele şi specificaţiile din documentaţia tehnica precum şi legislaţia de mediu în vigoare; se vor respecta măsurile prevăzute prin proiect în vederea diminuării impactului asupra factorilor de mediu;

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, prezentate în Memoriul de prezentare;

- managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu:

- deşeurile generate vor fi colectate selectiv, în vederea predării către societăţi autorizate pe bază de contract

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor vor fi stocate temporar şi apoi predate la firme de salubritate autorizate;

- se vor lua măsuri pentru respectarea ordinii, curăţeniei şi liniştii publice în perimetru si în zonele  limitrofe;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrefianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- se va asigura întreţinerea corespunzătoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate la lucrările propuse prin proiect în vederea evitării scurgerilor de combustibili şi uleiuri uzate pe sol/apă şi de alte substanţe toxice şi periculoase;

- lucrările de întreţinere (inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi efectuate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor şi substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

- materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător;

- este interzisă tăierea oricăror specii de arbori şi arbuşti din zona proiectului;

-  la implementarea proiectului se va instrui personalul asupra faptului că sunt interzise:

- orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere  sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă a păsărilor sălbatice, uciderea sau capturarea intenționată a păsărilor sălbatice, indiferent de metoda utilizată;

- deținerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea și capturarea.

La finalizarea lucrărilor se va notifica APM Mehedinţi, în vederea întocmirii procesului verbal de constatare a realizării lucrărilor prevăzute în actul de reglementare. Procesul-verbal încheiat la verificarea respectării prevederilor prezentei decizii se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios

administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 544/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește cerințele prevăzute la art.2 lit.f), considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanțe odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei menționate la art.21 alin (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la alin.(1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la alin.(1) și (2)este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Director Executiv,

Constantin Viorel VIŞAN

Şef Serviciu A.A.A,                                                                     Şef Birou C.F.M,

Dragoş Nicolae TARNIŢĂ                                                            Liviu CĂPRESCU

Întocmit,                                                                                          Întocmit,

Ilse PALALOGA                                                                            Cristian MIREA